34/A. Kereskedelmi, szolgáltató terület [Gksz]

42. § (1) Az OTÉK 19. § (1), (2) bekezdéseiben nevesített építmények az alábbi kiegészítésekkel, illetve szigorításokkal helyezhetők el:

a) Kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető igazgatási épület, irodaépület, valamint sportépítmény.

b) Legfeljebb 1 db a tulajdonos, a használó, vagy a személyzet számára szolgáló lakás helyezhető el.

(2) Az épületek építészeti kialakításánál az alábbiak a mérvadók:

a) Az épületek formálása lakóterületi környezetben magas tetővel történjen. Gazdasági környezetben legfeljebb 300 m2 alapterületű beépítésig és/vagy 12,0 m-t nem meghaladó traktus mélységig az épület hossztengelyével párhuzamos gerincű magastető alkalmazható, melynek hajlásszöge legfeljebb 30°-os lehet.

b) A lapostetős épület esetén 0-10° közötti tetőforma alakítandó ki.

c) A telken lévő épületek és építmények anyaghasználata, tetőfedő anyaga azonos legyen. A tetőfedésre és homlokzat burkolására nem alkalmazható natúr alumínium lemez, élénk színűre (40% feletti színtelitettség) felületkezelt fémlemez, azbesztcement és műanyag hullámlemez, nádfedés.

d)71

(3) Gksz-1 jelű építési övezetre vonatkozó sajátos előírások: Az övezeti paraméterekben meghatározott minimális telekméretű telekterületenként max. 3 db épület létesíthető. A minimális telekterületen felüli telekrészen a minimális telekterülettel való osztás után kapott egész szám háromszorosa mennyiségű épület helyezhető el, a beépítési mérték és a tűztávolságok megtartásával.

(4) Gksz-2 jelű építési övezetre vonatkozó sajátos előírások: Új épület építése esetén az elő-, oldal-, és hátsókert legalább 10 m legyen. A telekhatárok mentén fasor telepítendő.

(5)72